**Checkliste zur Vorbereitung der Zählerinbetriebnahme**

Diese Checkliste dient als Leitfaden zur Vorbereitung der Zählerinbetriebnahme. Es müssen vom Anschlussnehmer alle Punkte als in Ordnung eingestuft und auf der Checkliste entsprechend angekreuzt werden. Bei Abweichungen kann die Messeinrichtung nicht in Betrieb genommen werden und somit keine Zuschaltung der Kundenverteilung erfolgen.

Wir verweisen auf die **TAB Anlage 1** der InfraServ Gendorf Netze GmbH.

**Gebäude:**

**Anlage:**

geprüft und i.O.

**Checkliste**

Montage-/Schaltpläne vor Ort und vollständig [ ]

Unverlierbare Aderkennzeichnungen vorhanden [ ]

Verdrahtung (Aderfarben und Querschnitt) [ ]

Klemmleiste (Prüfadapter, Schaltbrücken und Steckbrücken) [ ]

Zählereinbauplatz [ ]

**Anlagenverantwortlicher für die Kundenverteilung**

Name:

Tel.:

**Ansprechpartner für die Arbeitsfreigabe**

Name:

Tel.:

Bitte senden Sie die Checkliste an InfraServ Gendorf Netze GmbH, Zählung/Bilanzierung zurück: **messstellenbetrieb@infraserv.gendorf.de**

Nach Eingang setzen wir uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.

Mit der Unterschrift bestätigt der Anschlussnehmer, dass alle o.g. Punkte geprüft und erledigt sind.

Datum:      .     .      Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_